【附件一】

参加南通中专采购活动廉洁承诺书

一、为了保证南通中专采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向南通中专工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年 月 日

【附件二】

南通中专食堂天然气报警系统项目报价单

| 序号 | 品名 | 品牌/型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SHIP-power&environment Monitoring Unit （PEMU）小型动力环境网络监控单元（基础包）-含机架式专用1U嵌入式主机一台（同时访问客户端数5个以内）] | SHIP一舟 SY86102 | 1U机架式结构，支持双电源输入，带液晶显示，面板可拆卸；2个DB9形态RS232串口；2个RJ45形态RS232/RS485复用串口；2条各4个RJ45口独立RS485监控扩展总线；2个USB Host接口；8路RJ11形态干接点输入接口；2路RJ45以太网口，一个内置天线口；可选配超长续航电池包；可选配32G的SD存储卡；可选配内置短信报警模块，具备短信报警功能；可选配内置零地电压检测模块，发现输入电源接地隐患；出厂默认配置为基础包的无授权主机。 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | SHIP-MonitoringWeb（MW） 动力环境网络监控系统软件 | SHIP一舟 SY86105 | 完整软件包，WEB界面，B/S架构，WIN8风格；软件稳定可靠，功能强大，可实现机房动力环境的全面监控和管理；支持多用户，丰富的报表，操作简单易用，界面美观，信息全面；用户可通过该软件实时掌握机房的运行状况，电子邮件报警与手机短信报警（需短信模块）、电话语音报警（需电话语音模块）等报警功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 可插拔数据存储SD卡（32G） | SHIP一舟 SY86118 | 存储历史事件、历史数据等 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 内置短信报警模块 | SHIP一舟 SY86119 | GSM四频段800/900/1800/1900短信模块；客需户自行提供SIM卡 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 超长12小时续航电池包 | SHIP一舟 SY86117 | 可充电锂电池 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 声光告警模块 | SHIP一舟 SY86120 | 发送声光报警，需额外提供12V供电 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 电话语音报警主机(LINUX) | SHIP一舟 SY77422 | 电话报警平台，USB接口 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 环境监控功能模块(License) | SHIP 一舟 SY86134 | 可实现16路温湿度模块监控，具备16路干接点检测信号接入(烟雾、门磁、红外联动等）、4路继电器开关输出。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 开关量采集模块 | SHIP一舟 |  | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 燃气探测器（带RJ11转接头） | SHIP一舟 | 监控燃气状况 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 12V3A直流电源 | SHIP一舟 SY77432 | 辅助电源，在传感器距离较远或较多的情况下，若供电不足则需增加该辅助电源，客户可根据现场的需要进行配置 | 个 | 3 |  |  |
| 12 | 辅材 | SHIP一舟 | 含UTP六类4对非屏蔽电缆（单股）.墙柜，六类跳线(2米)，水晶头，电话水晶头，无源RS232转RS485接口转换器等 ，(标签色带，扎带,自攻螺丝，电气胶布，铁皮软管，套管，端子等国优) | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 服务费用 | SHIP一舟 SYXN002 | 按实际情况收取，需要备注内容。（包含安装费、调试费、安装调试费等） | 批 | 1 |  |  |
| 综合报价 （开票价） |  | 人民币（大写） （¥ 元） |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 1.学校厨房上下层各有十台连体式燃气灶。每层将装十个燃气堔测器，探测每个点位燃气是否漏气2.监控室，一层，二层厨房间将装一个声光报警。燃气泄漏会自动报警，监控室电脑将显示哪个点位泄漏。3.报警系统将自动连接手机功能。手机会达到语音与信息提示。4.此设备可根据校方要求，也可自却连接警方报警平台。 |  |  |  |  |  |

报价单位                  （盖章）                                           联系电话

报价日期                                                                     法人代表