**【附件一】**

**参加南通中专采购活动廉洁承诺书**

一、为了保证南通中专采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向南通中专工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量、货品供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加教育部门集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年月日

**【附件二】**

**南通中专校园监控系统专用电源报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** | **备注** |
| 1 | 主电缆 | 3×35＋2×16，不带铠，国标 | 米 | 490 |  |  |  |
| 2 | 分电缆 | 3×2.5 | 米 | 3070 |  |  |  |
| 3 | 辅材1：明装配电箱（全套） |  | 套 | 5 |  |  | 30×40国标 |
| 4 | 辅材2 |  |  |  |  |  | 国标 |
| 5 | 辅材3 |  |  |  |  |  | 国标 |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 7 | … |  |  |  |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 人工费（包括水泥地开槽、敷设管路、道路恢复等） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| **综合报价****（开票价）** | 人民币（大写）： |
| 人民币（小写）： |
|  |  |
|  |  |
|  | **报价单位：（盖章）** |
|  | **法人代表：** |
|  | **联系电话：** |
|  | **报价日期：** |

**【附件三】**

**校园监控二次电缆分布及数量**

**一、主电缆**

电缆路径：西门传达室开始——→（北）信息楼西墙角——→科嘉制冷——→（向东）中心变。

电缆长度：490米；

电缆规格：3×35＋2×16，不带铠，国标

**二、分电缆**

电缆长度：280米（1回路）＋1000米（2回路）＋350米（3回路）＋490米（4回路）＋950米（5回路）＝3070米

电缆规格：3×2.5

**校园监控系统示意图**

